Завод Электроустановок

ул. Софийская д.66

Сайт:www.6-10kv.ru

Е-mail: info@6-10kv.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА  АВР

| Запрашиваемые данные по устройству | Заполняется Заказчиком |
| --- | --- |
| Тип устройства АВР * |  |
| Наименование ЗАКАЗЧИКА, Адрес |  |
| Контактное лицо | № тел |  |
|  | e-mail |  |
| Степень защиты АВР (IP54, IP31, иное) | Степень защиты IP |  | Требования к замку (если есть) |  |
| Климатическое исполнение | В помещении |  | Уличное |  |
| Исполнение (напольное, навесное, встраиваемое) |  |
| Желаемые габариты |  |
| Управление АВР (указать приоритет ввода в авт режиме, необходимость ручного режима) | Приоритет ввода в авт. режиме (с секционированием приоритета нет ) | Ручной режим |  |
|  | Без приоритета | 1-го ввода | 2-го ввода |  | Секционирование |  |  |
| количество вводов АВР (два, три, один+ДГУ, два+ДГУ, другое) |  |
| необходимость подачи сигнала запуска дизель-генератора. | Задержка по времени после пропадания напряжения |  | тип сигнала |  |
| Напряжение АВР, (В) | постоянный/переменный ток |  | количество фаз |  |
| Номинальный ток АВР, (А) |  |
| Комплектующие ( Контактор, АВВ, Schneider Electriс и др) | отечественные |  | импортные |  |
| Корпус (Отечеств, АВВ и др.) | отечественный |  | импортный |  |
| Аппараты на вводных линиях | Автоматический выключатель |  | Рубильник |  |
| Аппарат на отходящей линии | Автоматический выключатель |  | Рубильник |  |
| Ввод питающих кабелей (сверху/снизу) |  | Количество, тип и сечение подключаемых кабелей на каждый ввод |  |
| Ввод кабелей цепи нагрузки (сверху/снизу) |  | Количество, тип и сечение подключаемых кабелей |  |
| Необходимость измерения параметров ( указать где устанавливать, к примеру, измерение напряжения на вводе №1 и 2 ). Для измерения тока необходимо сообщить, к примеру, измерение тока нагрузки по трем фазам или измерение тока на вводе № 1 и 2 на фазе С и т.д. | Амперметр (шкала) |  | Вольтметр (шкала) |  |
| Необходимость учета электроэнергии | Тип счетчика, либо требования к нему |  | Количество счетчиков (на какой ввод) |  |
| Количество устройств АВР подлежащих изготовлению |  |
| Дополнительные требования |  |
| Примечание: При уличном исполнении АВР органы управления и сигнализации устанавливаются внутри шкафа. * Варианты: ABP-3.1-250, АВР однофазный на контакторах, АВР трехфазный на ток 250А, АВР трехфазный два ввода+ДЭС и т.д. |